## Slide 1
辐射防护数据集成与监控系统软件
需求分析报告
四川天健科技有限公司

## Slide 2
  项目概述
CONTENTS
  功能需求
  外部接口
  性能需求
目录

## Slide 3
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
  项目概述

## Slide 4: 1-1 项目概述
辐射防护数据集成与监控系统是XX装置总控系统的重要子系统，在整个大系统中承担着承上启下的重要作用。
辐射防护数据集成与监控系统接收XX装置总控系统下发的任务，将任务进行处理或者下发到对应的子系统，并向XX装置总控系统反馈任务执行情况。用户也可在辐射防护数据集成与监控系统上定义任务并下发到对应的子系统。
辐射防护数据集成与监控系统对子系统运行状态进行监测，用图形化或者文本的方式显示子系统和系统本身的运行状态、关键参数以及任务执行情况。用户也可以在系统中对各个子系统进行远程开启或关闭操作，以及运行参数的设置。
各个子系统周期性的将各自的状态信息存储到数据库服务器，作为XX装置总控系统安全连锁功能的重要参数，可以由XX装置总控系统进行访问和读取。

## Slide 5: 1-1 项目概述

## Slide 6: 1-1 项目人员
姓名 | 职务 | 所属单位 | 项目角色
陈华 | 设计师 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 | 项目甲方总负责人
张锐 | 部门经理 | 四川天健科技有限公司 | 项目乙方负责人
谢崇竹 | 技术总监 | 四川天健科技有限公司 | 需求和技术负责人
黄东 | 系统架构师 | 四川天健科技有限公司 | 系统架构设计师
倪文强 | 软件工程师 | 四川天健科技有限公司 | 软件开发人员
何达 | 软件工程师 | 四川天健科技有限公司 | 软件开发人员
蒲志丹 | 测试工程师 | 四川天健科技有限公司 | 软件测试人员
李晨 | 测试工程师 | 四川天健科技有限公司 | 软件测试人员
何坤全 | 质量保证工程师 | 四川天健科技有限公司 | 质量保证人员
杨飞 | 配置管理员 | 四川天健科技有限公司 | 配置管理员

## Slide 7
  功能需求

## Slide 8: 2-1 账户管理
新建账户
系统管理员通过“新建账户”软件界面，输入账户信息，创建新账户，并将账户信息记录到数据库中。
删除账户
系统管理员成功登录系统后，可以选择一个用户并将它从系统中删除，不能删除当前登录账户。
修改账户信息
登录用户可以使用修改账户信息功能修改自己或者其他账户的信息，可以修改的信息包括：账户密码、所属部门、联系方式。系统管理员可以修改自己和其他账户的信息，普通用户只能修改自己的信息。
账户登入
用户需要登录才能进入系统。软件启动时打开用户登录界面，用户输入用户名和密码，经系统验证通过后方可跳转到软件主界面，使用软件功能。
账户登出
用户成功登录系统后，在软件主界面点击登出按钮，软件弹出是否登出确认对话框。用户选择确定按钮后回到系统登录界面，点击取消按钮后终止登出操作。

## Slide 9: 2-1 账户管理
账户类型 | 账户管理 | 参数设置 | 任务下发 | 远程启停 | 远程控制 | 日志查询
管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | √
普通用户 | × | × | √ | √ | √ | √

## Slide 10: 2-2 系统参数设置
网络参数设置
用于配置XX装置总控系统和9个子系统的Tango网络地址和网络摄像头网络地址。网络配置参数存储在本地磁盘文件中，文件格式为INI类型。
数据库参数设置
用于配置数据库服务器IP地址、服务端口、登录用户名和密码。数据库配置参数存储在本地磁盘文件中，文件格式为INI类型。数据库密码经过AES对称加密算法加密后，在配置文件中进行存储。
日志参数设置
用于配置日志存储相关参数。日志配置参数存储在本地磁盘文件中，文件格式为INI类型。

## Slide 11: 2-3 系统状态监测-自身状态信息显示
辐射防护数据集成与监控系统软件在主界面上显示自身的运行状态信息，包括以下内容：系统启动时间、系统运行时间、当前登录账户名称、与XX装置总控系统的通信状态以及与9个子系统的通信状态信息。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 12: 2-3 系统状态监测-子系统状态信息获取
辐射防护数据集成与监控系统软件周期性的通过网络接口获取9个子系统是否开启状态、当前执行的工艺流程信息和运行参数，保存在系统内存中，供子系统状态信息显示功能进行子系统状态信息的显示。
子系统状态信息的周期性查询时间间隔可配置，最小周期为1秒，也支持用户手动的在软件界面上刷新子系统状态信息。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 13: 2-3 系统状态监测-子系统状态信息显示
子系统状态信息显示功能读取系统内存中保存的子系统状态数据，用图形或文字的方式，将子系统的工艺流程信息和运行状态显示在软件界面上。
在软件主界面中，显示9个子系统的运行状态和关键运行参数；在子系统分系统界面上，显示该子系统的所有运行状态参数和工艺流程信息。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 14: 2-3 系统状态监测-子系统状态信息存储
辐射防护数据集成与监控系统将获取到的子系统状态信息数据存储到数据库服务器中，供XX装置总控系统读取。
子系统状态信息存储功能由各个子系统的代理服务模块完成。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 15: 2-4 子系统控制-子系统远程启停
辐射防护数据集成与监控系统具有远程控制功能，可以在系统界面上对子系统进行开启和关闭操作。
系统在执行子系统的开启或关闭操作前，应弹出操作确认对话框进行二次确认。
系统在执行子系统远程启停功能时，需记录操作日志，以便事后追溯。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 16: 2-4 子系统控制-子系统远程启停
子系统名称 | 远程启停功能 | 启动前提
在线去污系统 | 无 | 放射性特排系统和流出物监测系统处于运行状态
离线去污系统 | 无 | 放射性特排系统和流出物监测系统处于运行状态
氚净化系统 | 有 | 无
放射性特排系统 | 有 | 无
放射性废物收集系统 | 无 | 放射性特排系统和流出物监测系统处于运行状态
氚监测系统 | 有 | 无
流出物监测系统 | 有 | 放射性特排系统处于运行状态
固定式区域辐射监测系统 | 有 | 无
个人剂量监测系统 | 有 | 无
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 17: 2-4 子系统控制-子系统远程控制
辐射防护数据集成与监控系统具有远程控制功能，可以在系统界面上对子系统进行运行参数的设置。
系统在执行子系统的关键参数设置操作前，应弹出操作确认对话框进行二次确认。
系统在执行子系统远程控制功能时，需记录操作日志，以便事后追溯。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 18: 2-4 子系统控制-子系统远程控制
子系统名称 | 远程控制功能
在线去污系统 | 无
离线去污系统 | 无
氚净化系统 | 有
放射性特排系统 | 有
放射性废物收集系统 | 无
氚监测系统 | 有
流出物监测系统 | 有
固定式区域辐射监测系统 | 有
个人剂量监测系统 | 有
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 19: 2-5 任务执行-任务接收
提供任务接收接口，XX装置总控系统调用此接口输入任务信息，辐射防护数据集成与监控系统解析任务数据，并对任务进行处理。
辐射防护数据集成与监控系统接收到任务后，需要记录日志，并应答XX装置总控系统任务信息解析结果，同时在界面上显示已经收到的任务详细信息。
从XX装置总控系统的任务分为子系统任务和操作员任务。其中，子系统任务需要下发到对应子系统进行执行，操作员任务需要在软件界面上对操作人员进行提示，操作人员完成任务后，在软件界面上对任务的执行结果进行确认。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 20: 2-5 任务执行-任务下发
辐射防护数据集成与监控系统将任务信息发送到子系统，子系统执行下发的任务。软件不仅可以从XX装置总控系统接收任务，也提供任务下发界面，用户可以在软件上选择任务并配置参数，进行下发。任务下发需要记录任务详细信息到日志中。
子系统收到任务后，应答辐射防护数据集成与监控系统，表明任务的接收状态。辐射防护数据集成与监控系统将此状态回给XX装置总控系统。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 21: 2-5 任务执行-任务执行状态获取
辐射防护数据集成与监控系统提供任务状态上报接口，供子系统反馈当前的任务执行状态信息。
辐射防护数据集成与监控系统将任务信息在内存中进行保存，供任务执行状态显示和任务执行状态上报功能使用。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 22: 2-5 任务执行-任务执行状态显示
辐射防护数据集成与监控系统将子系统当前正在执行或者执行完毕的任务在界面上进行显示。
软件采用列表的方式进行多个任务的显示，显示的信息包括：子系统名称、任务名称、任务开始执行时间、任务状态等信息。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 23: 2-5 任务执行-任务执行状态上报
辐射防护数据集成与监控系统调用XX装置总控系统提供的任务状态上报接口，将子系统当前正在执行或者执行完毕的任务上报到XX装置总控系统。
上报的任务信息包括：子系统名称、任务名称、任务开始执行时间、任务状态等信息。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 24: 2-6 子系统监控视频播放
辐射防护数据集成与监控系统软件能够采集子系统网络摄像头（H264视频格式）的图像信息，并在子系统界面上进行视频监控图像的播放。具有视频监控功能的子系统有：在线去污系统、离线去污系统、放射性废物收集系统、氚监测系统。
子系统视频监控采用网络摄像头，辐射防护数据集成与监控系统软件对网络摄像头 视频信息进行解码后，在子系统界面上进行视频播放。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 25: 2-6 日志-日志记录
辐射防护数据集成与监控系统具有日志记录功能，在软件运行的过程中，将用户的操作和软件的运行过程记录到日志中，并同步显示在软件界面上。日志需同时记录到本地磁盘文件和数据库中。
为了防止日志文件过大，本地日志采用多个文件的方式进行存储，单个日志文件的大小可配置。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 26: 2-6 日志-日志查询
辐射防护数据集成与监控系统具有日志查询功能，能从数据库中查询整个系统的日志信息。为了实现此功能，XX装置总控系统的各个子系统也需要将日志记录到数据库中。
日志查询功能支持按时间、日志等级、日志源进行查询，并将查询到的内容显示在软件的日志查询界面上。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 27
  外部接口

## Slide 28: 3-1 用户界面（概述）
辐射防护数据集成与监控系统软件支持1024*768及以上屏幕分辨率。主界面提供菜单和工具栏按钮，供用户进行功能性的操作。主界面中的”XX装置总控系统流程状态及任务分发显示区域”用于显示XX装置总控系统的流程状态和任务信息，“辐射防护数据集成与监控系统运行概况显示区域”用于显示本系统软件的运行概况，9个子系统显示区域用于显示子系统的运行概要信息，用户点击各个子系统区域时，软件弹出子系统界面，用户可在子系统界面上查看子系统的详细状态信息，以及对子系统进行远程控制。软件 界面的“日志列表框”用于显示系统日志，对不同等级的日志，采用不同的背景颜色加以区分，日志格式为：[时间][级别][设备源]日志信息。
软件支持多个屏幕，用户可以随意拖动软件主界面到任意屏幕进行分屏显示。子系统界面采用非模态对话框设计，在子系统界面弹出显示的时候，不影响用户对主界面进行操作。
软件主界面和子系统界面均支持拖动、放大缩小、最大化、最小化等常规窗口操作。
在软件运行的过程中，软件对用户的告警提示均采用系统的MessageBox方式进行呈现，提示类型分为提醒、告警、错误等。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 29: 3-1 用户界面（主界面）
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 30: 3-1 用户界面（子系统界面）
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 31: 3-1 硬件接口
辐射防护数据集成与监控系统软件运行在Linux/Windows服务器上，与其他系统和网络摄像头的硬件接口为1000Mbps以太网口。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 32: 3-1 软件接口
接口名称 | 助记符 | 版本号 | 来源 | 目的
MySQL数据库接口 | MySQL_CONNECTOR | 8.0 | MySQL官方网站 | 用于和MySQL数据库进行通信，进行数据的入库以及查询
Tango中间件 | Tango-MidWare | 9.2.2 | Tango官方网站 | 用于和XX装置总控系统和子系统之间的网络通信，数据收发
网络摄像头访问接口 | Camera-Interface | 根据设备选型而定 |  | 用于访问网络摄像头，获取和解码视频图像
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 33
  性能需求

## Slide 34: 3-1 硬件接口
辐射防护数据集成与监控系统应满足以下性能需求：
软件工作时的CPU占用率不超过50%；
软件工作时的内存占用不超过500MB；
从XX装置总控系统接收到任务到下发子系统，期间的处理延迟不超过100ms；
从子系统收到任务状态信息到上报XX装置总控系统，期间的处理延迟不超过100ms；
到子系统的控制命令，从用户确认操作到下发子系统，期间的处理延迟不超过50ms；
软件需要显示的浮点数，精度均保留小数点后两位；
软件需保证连续7*24小时无故障工作时间。
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 35: 4 开发及运行环境
软件运行硬件环境 | X86架构计算机 CPU：intel I5 4核 2.3GHz及以上处理器 内存：不小于8GB 硬盘：不少于100G可用磁盘空间
软件运行软件环境 | Windows7 64Bit Linux 64Bit（内核版本≥4.15.0） 数据库：MySQL 5.7及以上版本
软件开发环境 | Qt：5.9.0及以上版本 Tango：9.2.2 64Bit
Notes: 以此为核心，根据流程讲述

## Slide 36
Thanks！