

# 辐射防护数据集成与监控系统界面

此模块为辐射防护数据集成与监控系统的界面模块，用于设备状态、任务等信息的显示，不具有实际的业务功能。

# 辐射防护数据集成与监控服务

此模块为辐射防护数据集成与监控系统的服务模块，用于对各个子系统的状态监测和任务下发，以及接收任务执行状态反馈。

# XX子系统设备管控软件

此模块为各个子系统的设备服务模块，具有以下功能：

1. 响应辐射防护数据集成与监控服务模块的状态查询，并将相应的状态信息进行反馈；
2. 接收辐射防护数据集成与监控服务模块下发的任务，控制硬件设备进行任务的执行，并将任务执行情况进行反馈；
3. 将设备的状态信息通过数据库驱动存入MySQL数据库服务器中。